УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ

Карасартовской ООШ

Карасукского района

Новосибирской области

___________ /К.Т. Тлеулесов/

«___» ___________________2014 г.

ПЛАН

работы МБОУ Карасартовской основной общеобразовательной школы

по обеспечению пожарной безопасности на 2014/2015 учебный год

| №№ п/п | Планируемые мероприятия | Сроки проведения | Ответственный за выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Подготовка школы к новому учебному году: - Проверка наличия и исправности (технического состояния) огнетушителей. - Заблаговременная очистка чердаков, подвалов, складских помещений от ненужного инвентаря, строительного и иного мусора. - Проверка наличия замков, комплектов запасных ключей к основным и запасным выходам. | До 1 сентября | Думатов Т.Т. |  |
|  | Обновить наличия и состояния в зданиях планов эвакуации, трафаретных указателей места нахождения огнетушителей, телефонов. | До 1 сентября | Думатов Т.Т. |  |
|  | Обеспечение (расчистка) свободного подъезда к резервуару для забора воды во дворе школы | До 1 сентября | Тлеулесов К.Т. Думатов Т.Т. |  |
|  | Проверка наличия (обновления) инструкций по пожарной безопасности и наглядной агитаций в кабинетах труда, химии, физики, информатики. | 1 раз в полугодие | Тлеулесов К.Т. |  |
|  | Подписание актов в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности | По графику | Тлеулесов К.Т. |  |
| Работа с персоналом |  |  |  |  |
|  | Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по пожарной безопасности. |  | Тлеулесов К.Т. Мустафинова Б. М. |  |
|  | Утверждение на общем собрании коллективного плана работы по пожарной безопасности на новый учебный год. | До 1 сентября | Тлеулесов К.Т. |  |
|  | Обучение работников по программе пожарно-технического минимума | В течение года | Тлеулесов К.Т. Думатов Т.Т. | По плану УГПС |
|  | Проведение индивидуальных инструктажей с вновь принятыми сотрудниками. Запись в журнале инструктажа | сентябрь | Думатов Т.Т. |  |
|  | Индивидуальные инструктажи с работниками школы при проведении массовых школьных мероприятий (новогодние вечера, утренники, дискотеки, выпускные вечера и т.п.) | В течение года | Думатов Т.Т. |  |
|  | Проведение общешкольных тренировок по эвакуации из школьного здания по команде «Пожар» | Не реже 2 раза в год | Тлеулесов К. Т. Думатов Т. Т. |  |
| Работа с учащимися |  |  |  |  |
|  | Изучение вопросов пожарной безопасности по программе курса ОБЖ (5-6 классы) и 1-4 классы на предметах, интегрированных с курсом ОБЖ. | В течение года | Темиртекова Ж.М., учителя начальных классов: Мустафинова Б.М., Зайнулина Ж.Д. |  |
|  | Инструктажи о правилах пожарной безопасности и поведению в случае возникновения пожара в кабинетах труда, химии, физики, информатики. | сентябрь | Туребаева Г.М., Зав. кабинетами, учителя-предметники |  |
|  | Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по вопросам пожарной безопасности. | В течение года | Туребаева Г.М., классные руководители | Совместно с УГПС |

Составил: ___________ /Думатов Т.Т./