УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ

Карасартовской ООШ

Карасукского района

Новосибирской области

___________ /К.Т. Тлеулесов/

«___» ___________________2014 г.

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ РАБОТНИКОВ  МБОУ КАРАСАРТОВСКОЙ ООШ

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности школы в соответствии с действующим законодательством возлагается на директора.

Ответственность за  пожарную безопасность при аренде зданий (помещений) несут арендаторы, которыми должны выполняться противопожарные требования для данного типа зданий.

Правила Пожарной Безопасности являются обязательными для исполнения на территории Российской Федерации.  Лица виновные в нарушении ППБ несут уголовную, административную и дисциплинарную ответственность.

I. Порядок содержания территории, зданий, и помещений, в том числе путей эвакуации.

На территории школы не разрешается устраивать свалки горючих отходов. Территория, подъезды, подходы к зданию, приямки подвалов своевременно должны очищаться от горючих отходов, тары, мусора, опавших листьев. Мусор следует собирать на специально выделенных площадках в несгораемые контейнеры или ящики и в последствии вывозиться.

Помещения школы должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм (1 огнетушитель на 100 м2, но на одно помещение не менее 2)

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:

- производить работы на неисправном оборудовании;

- пользоваться электрооборудованием кустарного исполнения;

- устанавливать электронагревательные приборы на сгораемом основании;

- пользоваться поврежденными розетками, вилками, электровыключателями, электропатронами;

- укрывать осветительные приборы сгораемыми материалами (бумагой, тканью);

- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры  и другие технические помещения для  складирования материалов и продукции;

- загромождать проходы, коридоры, тамбуры  мебелью, оборудованием и другими материалами, а также загромождать или забивать двери эвакуационных выходов;

- фиксировать самозакрывающиеся двери на путях эвакуации, а также снимать дв6ерные полотна, предусмотренные проектом;

- подходы и подступы к средствам пожаротушения должны содержаться свободными. Средства пожаротушения должны размещаться в легкодоступных местах;

- во всех помещениях, которые по окончанию работы закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны обесточиваться (за исключением дежурного освещения, установок пожарной автоматики, а также установок работающих круглосуточно по технологии).

II. Проведение пожароопасных работ.

Проведение всех видов огневых работ, должно осуществляться только при наличии наряда-допуска, утвержденного директором школы.

Место проведения пожароопасных работ должно контролироваться ответственным за пожарную безопасность в течение 3-5 часов после окончания работ.

Курить в школе запрещено.

ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА.

Каждый Работник школы при обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышения температуры и т.п.) обязан:

- Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01    при этом назвать адрес, место возникновения пожара и свою фамилию.

- Сообщить о случившемся администрации школы.

- Организовать встречу прибывших пожарных подразделений.

- Принять меры по эвакуации учащихся и персонала школы.

- Принять меры по тушению пожара.

- Отключить электроэнергию.

- При необходимости остановить работу и отключить имеющиеся техническое оборудование, оргтехнику.

- Организовать эвакуацию материальных ценностей.

Ответственный за пожарную безопасность школы  _______ Т.Т. Думатов